## Лист1
Блок внутренней установки |  | ACE/IN-07HN1 | ACE/IN-09HN1 | ACE/IN-12HN1 | ACE/IN-18HN1 | ACE/IN-24HN1 | ACE/IN-30HN1
Блок внешней установки |  | ACE/OUT-07HN1 | ACE/OUT-09HN1 | ACE/OUT-12HN1 | ACE/OUT-18HN1 | ACE/OUT-24HN1 | ACE/OUT-30HN1
Напряжение питания, В~Гц |  | 220-240 ~50 | 220-240 ~50 | 220-240 ~50 | 220-240 ~50 | 220-240 ~50 | 220-240 ~50
Холодопроизводительность, BTU |  | 6908 | 9042 | 12112 | 18083 | 23884 | 26954
Теплопроизводительность, BTU |  | 7848 | 9383 | 12453 | 19277 | 24907 | 25931
Номинальная мощность, Вт | Охлаждение | 685 | 825 | 1106 | 1646 | 2325 | 2476
| Обогрев | 637 | 762 | 1011 | 1560 | 2274 | 2331
Расход воздуха, м3/ч |  | 480 | 500 | 550 | 950 | 1150 | 1200
Номинальный ток, А | Охлаждение | 2.98 | 3.59 | 4.81 | 7.15 | 10.11 | 9.6
| Обогрев | 2.77 | 3.31 | 4.4 | 6.75 | 9.88 | 9
Степень защиты, IP |  | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1
Класс электрозащиты |  | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) |  | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/B
Тип фреона |  | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
Уровень шума, дБ(А) | Внутренний блок | 40 | 42 | 37 | 46 | 49 | 50
| Внешний блок | 52 | 52 | 52 | 55 | 59 | 60
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 680x265x190 | 680x265x190 | 750x255x185 | 940x300x220 | 1080x300x220 | 1185x322x235
| Внешний блок | 663x421x254 | 700x500x225 | 700x500x225 | 800x590x300 | 800x690x300 | 902x795x332
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 735x330x260 | 735x330x260 | 812x322x255 | 993x360x285 | 1136x360x285 | 1300x440x380
| Внешний блок | 770x478x338 | 835x545x335 | 835x335x545 | 940x650x420 | 940x750x420 | 1030x860x430
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 7 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | 18
| Внешний блок | 21.5 | 24 | 26 | 43 | 44 | 51.5
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 8 | 8.5 | 9 | 13.5 | 16 | 23
| Внешний блок | 23.5 | 26 | 28 | 46 | 48 | 56.5